## Krycí list
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Datum: |  | 1/2018 |  |  | JKSO :
Stavba: |  | Název stavby: |  |  | SKP:
Základní škola |  | Stavební úpravy ZŠ Paskovská - rozšáření školní družiny
Objekt: |  | Místo : |  |  | Stupeň projektu
|  | Paskovská 110/46, 720 00 Ostrava- Hrabová |  |  |  | DPS
Investor: |  | Statutární město Ostrava - m.o. Hrabová |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Gener. projektant: |  | Marpo |  | Náklady na MJ : |  | 0
Projektant profese: |  | Ing. Petr Madrý |  | Zakázkové číslo : |  | 03P18
Profese: |  | VZDUCHOTECHNIKA |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Název stavby: |  | Stavební úpravy ZŠ Paskovská - rozšáření školní družiny |  |  |  |  | Rozpočet : | 03P18
Místo: |  | Paskovská 110/46, 720 00 Ostrava- Hrabová |  |  |  |  | Profese:
Investor: |  | Statutární město Ostrava - m.o. Hrabová |  |  |  |  | VZDUCHOTECHNIKA
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
Díl | Stavební díl |  |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0
2 | Demontáže |  |  |  | 0
3 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  | 0 | 3.6 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN | [5 empty] | 0
Použité cenové soustavy:
PSV 2017 |  | 800-751 | Vzduchotechnika
PSV 2016 |  | 800-713 | Izolace tepelné
PSV 2016 |  | 800-721 | Zdravotně technické instalace budov

## Položky
Položkový soupis prací a výkaz výměr
Název stavby : |  |  | Stavební úpravy ZŠ Paskovská - rozšáření školní družiny |  |  | Rozpočet: | 03P18
Místo: |  |  | Paskovská 110/46, 720 00 Ostrava- Hrabová |  |  | Profese:
Investor: |  |  | Statutární město Ostrava - m.o. Hrabová |  |  | VZDUCHOTECHNIKA
P.č. | Pozice | Kód položky | Popis položky | MJ | množství | cena / MJ | Náklady celkem (Kč)
Díl: |  | 1 | Vzduchotechnika
1 | 1.01 |  | Radiální potrubní ventilátor, referenční typ Multi-Vac CF200, požadovaný průtok vzduchu 430 m³/h, 230 Pa, U=230 V, P=125 W, I=0,55 A | ks | 2 | 0 | 0
2 | 1.02 |  | Radiální potrubní ventilátor, referenční typ Multi-Vac CF125S, požadovaný průtok vzduchu 130 m³/h, 180 Pa, U=230 V, P=65 W, I=0,28 A | ks | 1 | 0 | 0
3 | … |  | Elektronický regulátor otáček, na omítku , referenční typ R10 | ks | 3 | 0 | 0
4 | … |  | Spojovací manžeta, referenční typ MK-200 | ks | 4 | 0 | 0
5 | … |  | Spojovací manžeta, referenční typ MK-125 | ks | 2 | 0 | 0
6 |  | 75111-1131 | Montáž ventilátoru potrubního základního, průměru do 200 mm | ks | 3 | 0 | 0
7 |  | 741… | Napojení ventilátoru na přívodní kabel, zapojení regulátoru (materiál v ceně) | soubor | 3 | 0 | 0
8 |  | 75151-4576R0 | Montáž spojovací manžety, průměru do 200 mm | ks | 6 | 0 | 0
9 | 1.03 |  | Kruhová zpětná klapka, referenční typ RSKR-Z-200 | ks | 2 | 0 | 0
10 | 1.04 |  | Regulační klapka , referenční typ KSP s ručním plastovým ovládáním, průměr 200 mm | ks | 2 | 0 | 0
11 | 1.05 |  | Kruhová zpětná klapka, referenční typ RSKR-Z-125 | ks | 1 | 0 | 0
12 | 1.06 |  | Regulační klapka , referenční typ KSP s ručním plastovým ovládáním, průměr 125 mm | ks | 1 | 0 | 0
13 |  | 75151-4679 | Montáž regulační/zpětné klapky do kruhového potrubí, průměru do 200 mm | ks | 6 | 0 | 0
14 | 1.07 |  | Kruhový tlumič hluku, referenční typ SPT-GLX-200-0,5 | ks | 4 | 0 | 0
15 | 1.08 |  | Kruhový tlumič hluku, referenční typ SPT-GLX-125-0,5 | ks | 1 | 0 | 0
16 |  | 75134-4112 | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí | ks | 5 | 0 | 0
17 | 1.09 |  | Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu včetně upevňovacího kroužku, referenční typ DVS100 | ks | 18 | 0 | 0
18 |  | 75132-2011 | Montáž talířových ventilů požárních, průměru do 100 mm | ks | 18 | 0 | 0
19 |  | 97208-5291 | Zhotovení otvoru v podhledu, pl. do 0,09 m2 | ks | 18 | 0 | 0
20 | 1.10 |  | Ohebná hliníková hadice jednovrstvá, referenční typ Semivac SV100/1 | ks | 18 | 0 | 0
21 | … |  | Rychlomontážní páska se sponou, referenční typ QIP135 | ks | 36 | 0 | 0
22 |  | 75153-7011 | Montáž kruhového potrubí ohebného, průměru do 100 m | m | 18 | 0 | 0
23 | 1.11 |  | Stěnová hliníková jednořadá mřížka, RAL 9010, horizontální, referenční typ LAC30-600x100 | ks | 16 | 0 | 0
24 | … |  | Montážní ráměček pro LAC30, 600x100 mm, refer, typ CFU05-600x100 | ks | 16 | 0 | 0
25 |  | 75139-8022 | Montáž stěnové mřížky, průřezu do 0,100 m² | ks | 16 | 0 | 0
26 | 1.12 |  | Přeslechový stěnový průchod, referenční typ Systemair OVX-500 | ks | 1 | 0 | 0
27 |  | 75139-8021 | Montáž přeslechového krytu, průřezu do 0,04 m² | ks | 1 | 0 | 0
28 | 1.13 |  | Výfukový kus šikmý s ochrannou mřížkou, průměr 200 mm | ks | 2 | 0 | 0
29 | 1.14 |  | Výfukový kus šikmý s ochrannou mřížkou, průměr 125 mm | ks | 1 | 0 | 0
30 |  | 75151-4776 | Montáž výfukového kusu, průměru do 200 mm | ks | 3 | 0 | 0
31 | 1.15 |  | Střešní průchod, sklon střechy 0°, referenční typ Mart SP.0.200 | ks | 1 | 0 | 0
32 | 1.16 |  | Protidešťový límec, referenční typ Mart PDL.200/410 | ks | 1 | 0 | 0
33 | 1.17 |  | Střešní průchod, sklon střechy 0°, referenční typ Mart SP.0.125 | ks | 1 | 0 | 0
34 | 1.18 |  | Protidešťový límec, referenční typ Mart PDL.125/355 | ks | 1 | 0 | 0
35 |  | 24078-5116 | Montáž střešního průchodu, průměru do 200 mm | ks | 2 | 0 | 0
36 |  | 765… | Utěsnění průchodu střechou (materiál v ceně), zaizolování proti zatékání - dodávka stavby | ks | 2 | 0 | 0
37 | OK | 72217-4003R0 | Potrubí odvodu vzdušného kondenzátu - PVC trubky a tvarovky ø20- dodávka a montáž (materiál v ceně) | m | 30 | 0 | 0
38 |  | 72521-0982 | Odmontování zápachové uzávěrky | ks | 3 | 0 | 0
39 |  | 72218-1211 | Ochrana potrubí - trubice z pěnového polyetylenu tl.6 mm laminované hliníkovou fólií , vnitřní průměr 20 mm - dodávka a montáž (materiál v ceně) | m | 30 | 0 | 0
40 |  | 72586-1101 | Zápachová uzávěrka s odbočkou pro napojení kondenzátu | ks | 3 | 0 | 0
41 |  | 72586-9101 | Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN40 | ks | 3 | 0 | 0
42 |  |  | PVC boxi včetně rohovníků pro zakrytování vedení potrubí | m | 30 | 0 | 0
43 |  | 75152-5031 | Montáž zakrytování | m | 30 | 0 | 0
44 |  | 72129-0111 | Zkouška těsnosti kanalizace do DN125 | m | 30 | 0 | 0
45 | 1.19 |  | Potrubí Spiro: Trouba D=100, l=3 m | ks | 3 | 0 | 0
46 | 1.20 |  | Trouba D=125, l=3 m | ks | 3 | 0 | 0
47 | 1.21 |  | Trouba D=160, l=3 m | ks | 2 | 0 | 0
48 | 1.22 |  | Trouba D=200, l=3 m | ks | 5 | 0 | 0
49 | 1.23 |  | Tepelněizolační návlek, referenční typ ISOSLEEVE 25, DH100, průměr 100 mm x 10 m | ks | 2 | 0 | 0
50 | 1.24 |  | Tepelněizolační návlek, referenční typ ISOSLEEVE 25, DH125, průměr 125 mm x 10 m | ks | 1 | 0 | 0
51 | 1.25 |  | Tepelněizolační návlek, referenční typ ISOSLEEVE 25, DH160, průměr 160 mm x 10 m | ks | 2 | 0 | 0
52 | 1.26 |  | Tepelněizolační návlek, referenční typ ISOSLEEVE 25, DH200, průměr 200 mm x 10 m | ks | 2 | 0 | 0
53 |  | 71346-3411 | Montáž návlekových izolačních hadic | m | 50 | 0 | 0
54 | … |  | Páska hliníková ALU050/050, 50 mm x 50 m | ks | 7 | 0 | 0
55 | 1.27 |  | Spojka vnitřní - vsuvka, d=100 | ks | 4 | 0 | 0
56 | 1.28 |  | Spojka vnitřní - vsuvka, d=125 | ks | 1 | 0 | 0
57 | 1.29 |  | Spojka vnitřní - vsuvka, d=200 | ks | 4 | 0 | 0
58 | 1.30 |  | Spojka vnější - nátrubek, D=125 | ks | 13 | 0 | 0
59 | 1.31 |  | Spojka vnější - nátrubek, D=160 | ks | 4 | 0 | 0
60 | 1.32 |  | Spojka vnější - nátrubek, D=200 | ks | 17 | 0 | 0
61 | 1.33 |  | Koncový kryt - nátrubek pro zaslepení spiro tvarovky, D=200 | ks | 1 | 0 | 0
62 | 1.34 |  | Koncový kryt pro zaslepení spiro tvarovky, D=200 s nátrubkem ø20 pro napojení odvodu vzdušného kondenzátu (atyp) | ks | 2 | 0 | 0
63 | 1.35 |  | Koncový kryt pro zaslepení spiro tvarovky, D=125 s nátrubkem ø20 pro napojení odvodu vzdušného kondenzátu (atyp) | ks | 1 | 0 | 0
64 | 1.36 |  | Přechod osový PRO, d=125-100 | ks | 5 | 0 | 0
65 | 1.37 |  | Přechod osový PRO, d=200-100 | ks | 3 | 0 | 0
66 | 1.38 |  | Přechod osový PRO, d=160-125 | ks | 2 | 0 | 0
67 | 1.39 |  | Oblouk segmentový OS90°, d=100 | ks | 4 | 0 | 0
68 | 1.40 |  | Oblouk segmentový OS90°, d=125 | ks | 2 | 0 | 0
69 | 1.41 |  | Oblouk segmentový OS90°, d=160 | ks | 1 | 0 | 0
70 | 1.42 |  | Oblouk segmentový OS90°, d=200 | ks | 3 | 0 | 0
71 | 1.43 |  | Odbočka jednostranná OBJ90°, d= 125-100 | ks | 4 | 0 | 0
72 | 1.44 |  | Odbočka jednostranná OBJ90°, d= 160-100 | ks | 3 | 0 | 0
73 | 1.45 |  | Odbočka jednostranná OBJ90°, d= 200-100 | ks | 2 | 0 | 0
74 | 1.46 |  | Odbočka jednostranná OBJ90°, d= 125-125 | ks | 2 | 0 | 0
75 | 1.47 |  | Odbočka jednostranná OBJ90°, d= 200-200 | ks | 4 | 0 | 0
76 | 1.48 |  | Odbočka jednostranná OBJ90°, d= 200-125 | ks | 1 | 0 | 0
77 | 1.49 |  | Odbočka jednostranná OBJ90°, d= 200-160 | ks | 2 | 0 | 0
78 | 1.50 |  | Odbočka jednostranná OBJ90°, d= 200-100 | ks | 1 | 0 | 0
79 |  | 75151-1182 | Montáž potrubí plechového sk.I kruhového bez přírub, průměru do 200 mm | m | 39 | 0 | 0
80 |  | 75151-4078 | Montáž tvarovek do plechového potrubí kruhového bez přírub, průměru do 200 mm | ks | 86 | 0 | 0
81 | 1.51 |  | Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné sk.I. z pozink. plechu, s přírubou: Trouba čtyřhranná 800x500/500 | ks | 2 | 0 | 0
82 | 1.52 |  | Přechod osový 800x500-500x500/500 | ks | 1 | 0 | 0
83 | 1.53 |  | Oblouk čtyřhranný 500x500-90°/R150 | ks | 2 | 0 | 0
84 | 1.54 |  | Trouba čtyřhranná 500x500/950+ VP | ks | 1 | 0 | 0
85 | 1.55 |  | Oblouk čtyřhranný 500x500-90°/R150 | ks | 1 | 0 | 0
86 | 1.56 |  | Trouba čtyřhranná 500x500/1950+ VP | ks | 1 | 0 | 0
87 | 1.57 |  | Trouba čtyřhranná 500x500/1950 | ks | 1 | 0 | 0
88 | 1.58 |  | Oblouk čtyřhranný 500x500-90°/R150 | ks | 1 | 0 | 0
89 | 1.59 |  | Trouba čtyřhranná 500x500/950+ VP | ks | 1 | 0 | 0
90 | 1.60 |  | Oblouk čtyřhranný 500x500-90°/R150 | ks | 1 | 0 | 0
91 | 1.61 |  | Trouba čtyřhranná 500x500/450+ VP | ks | 1 | 0 | 0
92 | 1.62 |  | Oblouk čtyřhranný 500x500-90°/R150 | ks | 1 | 0 | 0
93 | 1.63 |  | Oblouk čtyřhranný 500x500-90°/R150 | ks | 1 | 0 | 0
94 |  | 75151-1023 | Montáž potrubí plechového sk.I čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,5 m2 | m | 1 | 0 | 0
95 |  | 75151-1022 | Montáž potrubí plechového sk.I čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,28 m2 | m | 7.5 | 0 | 0
96 |  | 75151-4017 | Montáž tvarovek do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,42m2 | ks | 1 | 0 | 0
97 |  | 75151-4015 | Montáž tvarovek do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,28m2 | ks | 8 | 0 | 0
98 | … |  | Výroba vzt potrubí při montáži - doměry - materiál v ceně | m² | 1.5 | 0 | 0
99 |  |  | Izolace potrubí ve vnitřním prostředí: Samolepící lamelová rohož z kamenné vlny s hliníkovou fólií, referenční typ Rockwool Klimafix, tl. 30 mm, měrná hmotnost 40 kg/m3, | m² | 34 | 0 | 0
100 |  | 71331-1221 | Montáž izolace tepelné deskami z vláknitých materiálů připevněnými na přivařené trny | m² | 34 | 0 | 0
101 |  | 71349-2611R0 | Navaření trnů (materiál v ceně) | m² | 34 | 0 | 0
102 |  |  | Samolepící hliníková páska pro tepelnou izolaci 50mm x 50 m | ks | 5 | 0 | 0
103 |  | 24101-3100R00 | Závěsný, spojovací a těsnící materiál pro vzt rozvody | kg | 150 | 0 | 0
104 |  | 24099-1000R00 | Montáž příslušenství | kg | 150 | 0 | 0
105 |  | 24099-2000R00 | Uzemnění vzt zařízení dle platné ČSN (materiál v ceně) | soubor | 3 | 0 | 0
106 |  | 80075-1000R00 | Uvedení kompletního zařízení do provozu, zaregulování | ks | 3 | 0 | 0
107 |  | 80075-1000R01 | Provozní zkouška | hod | 24 | 0 | 0
108 |  | 99871-3101 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.05 | 0 | 0
109 |  | 99875-1101 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v obj. v. do 12m | t | 0.3 | 0 | 0
|  | Celkem za | 1 Vzduchotechnika |  |  |  | 0
Díl: |  | 2 | Demontáže
110 |  | 75111-1812 | Demontáž vzduchotechnického potrubí z pozink. plechu čtyřhranného s přírubou,průřezu do 0,6 m2 | m | 10 | 0 | 0
111 |  | 75134-4124 | Demontáž tlumiče hluku čtyřhranného, průřezu do 0,6 m2 | ks | 1 | 0 | 0
112 |  | 75134-4124 | Zpětná montáž tlumiče hluku do potrubí čtyřhranného, průřezu do 0,6 m2 | ks | 1 | 0 | 0
113 |  | … | Odvoz demontovaných hmot na skládku včetně recyklačního poplatku | t | 0.1 | 0 | 0
114 |  | 99875-1101 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v obj. v. do 12m | t | 0.1 | 0 | 0
|  | Celkem za | 2 Demontáže |  |  |  | 0
Díl: |  | 3 | Přípravné a přidružené práce
115 |  | 11000-1003R0 | Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů inženýringu a administrativních nezbytných pro stavbu | soubor | 1 | 0 | 0
116 |  | 11000-1003R1 | Koordinace, účast na kontrolních dnech | soubor | 1 | 0 | 0
117 |  | 11000-1003R2 | Autorský dozor projektanta | hod | 5 | 0 | 0
118 |  | 11000-1003R3 | Včasné odsouhlasení všech užitých materiálů a technologií zástupci všech zúčastněných stran, například: zajištění dokladů (certifikátů) se specifikací zadaných technických parametrů | soubor | 1 | 0 | 0
119 |  | 11000-1003R4 | Technická řešení - návrh a projednání odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu stavby | soubor | 1 | 0 | 0
120 |  | 11000-1003R5 | Zajištění všech dokladů nutných pro předání a ukončení stavby | soubor | 1 | 0 | 0
121 |  | 11000-1003R6 | Veškeré náklady na projektové práce, například: A) doplnění prováděcí dokumentace (např. konstrukční detaily, výrobní a dílenská dokumentace) dle potřeb a úvahy zhotovitele stavby, B) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby , C) doplnění nebo přepracování projektové dokumentace skutečného provedení stavu v případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení v požadovaném počtu vyhotoveních dle ZD. | soubor | 1 | 0 | 0
122 |  | 11000-1003R7 | Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území v elektronické a tiskové podobě. A) Fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci, C) Fotodokumentace dokončeného díla. | soubor | 1 | 0 | 0
|  | Celkem za | 3 Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0