## Úvod
Upozornění pro zhotovitele
1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 2) veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách. 3) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. 6) součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 12) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

## Rekapitulace
Zakázka: |  | 3331
Investor: |  | Statutární město Ostrava, Mob Hrabová, Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová
Objekt: |  | ZŠ Paskovská - Rozšíření školní družiny - Změna užívání
Systém: |  | D.1.4.3 Slaboproudá zařízení - Rekapitulace
| Poř. | Název | MJ | Množství | Cena
| 1. | SK - Strukturovaná kabeláž | kpl | 1 | 0
| 2. | PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém | kpl | 1 | 0
| 3. | VDT - Videotelefony | kpl | 1 | 0
| 4. | KT - Kabelové trasy | kpl | 1 | 0
| 5. | Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav | kpl | 1 | 0
2%
| 6. | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 | #VALUE!
0,5%
| 7. | Přesun dodávek | kpl | 1 | #VALUE!
0,5%
| 8. | GZS | kpl | 1 | #VALUE!
0,3%
|  | SLP celkem bez DPH |  |  | #VALUE!
|  | DPH 21% |  |  | #VALUE!
|  | SLP celkem vč. DPH |  |  | #VALUE!
Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

## SK
Zakázka: |  | 3331
Investor |  | Statutární město Ostrava, Mob Hrabová, Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová
Objekt: |  | ZŠ Paskovská - Rozšíření školní družiny - Změna užívání
Systém: |  | SK - Strukturovaná kabeláž
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem | Cenová soustava
Přípojné místo
| 1.1 | Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6 | ks | 3 |  |  | 0 | vlastní
| 1.2 | maska nosná, 2x pozice keystone | ks | 1 |  |  | 0 | vlastní
| 1.3 | maska nosná, 1x pozice keystone | ks | 1 |  |  | 0 | vlastní
| 1.4 | kryt zásuvky pro nosné masky | ks | 2 |  |  | 0 | vlastní
| 1.5 | rámeček zásuvky jednonásobný | ks | 2 |  |  | 0 | vlastní
Rozvaděče
| 2.1 | Patchpanel 24 port, 1U, kat. 6 | ks | 1 |  |  | 0 | vlastní
Propojovací kabely
| 3.1 | propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1m, kat. 6, šedá | ks | 1 |  |  | 0 | vlastní
| 3.2 | propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šedá | ks | 1 |  |  | 0 | vlastní
Kabely
| 4.1 | UTP instalační kabel Cat.6, LS0H | m | 30 |  |  | 0 | vlastní
Ostatní
| 5.1 | Měření vývodů SK kat.6 vč. měř. protokolů | ks | 3 | 0 |  | 0 | vlastní
| 5.2 | HZS | hod | 2 | 0 |  | 0 | vlastní
| 5.3 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 2 | 0 |  | 0 | vlastní
| 5.4 | Oživení systému | hod | 2 | 0 |  | 0 | vlastní
| 5.5 | Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému | hod | 4 | 0 |  | 0 | vlastní
|  | Cena SK celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.: Kabelové trasy pro systém SK jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

## PZTS
Zakázka: |  | 3331
Investor |  | Statutární město Ostrava, Mob Hrabová, Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová
Objekt: |  | ZŠ Paskovská - Rozšíření školní družiny - Změna užívání
Systém: |  | PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem | Cenová soustava
Hardware PZTS - DSC 5020
| 1.1 | Rozboč. krabice, 10 svorek, Tamper, Plastová, bílá | ks | 1 |  |  | 0 | vlastní
| 1.2 | Požární hlásič Opticko-kouřový | ks | 6 |  |  | 0 | vlastní
| 1.3 | drobný propojovací a instalační materiál | set | 1 |  |  | 0 | vlastní
| 14. | Kabely PZTS
| 2.1 | Sdělovací stíněný kabel 2x2x0,5 | m | 20 |  |  | 0 | vlastní
| 17. | Ostatní
| 3.1 | HZS | hod | 1 | 0 |  | 0 | vlastní
| 3.2 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 2 | 0 |  | 0 | vlastní
| 3.3 | Oživení systému | hod | 2 | 0 |  | 0 | vlastní
| 3.4 | Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému | hod | 2 | 0 |  | 0 | vlastní
|  | Cena PZTS celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.: Kabelové trasy pro systém PZTS jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

## VDT
Zakázka: |  | 3331
Investor: |  | Statutární město Ostrava, Mob Hrabová, Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová
Objekt: |  | ZŠ Paskovská - Rozšíření školní družiny - Změna užívání
Systém: |  | VDT - Videotelefon
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem | Cenová soustava
Hardware VDT
| 1.1 | Monitor, na stěnu, handsfree, 7" displej TFT, 1x tlačítko pro ovládání dveří, sběrnicový systém | ks | 1 |  |  | 0 | Vlastní
Kabely
| 2.1 | JYTY 2x1,0 | m | 20 |  |  | 0 | Vlastní
| 2.2 | Propojovací krabice se svorkovnicí, pod omítku | ks | 1 |  |  | 0 | Vlastní
Ostatní
| 3.1 | HZS | hod | 2 | 0 |  | 0 | Vlastní
| 3.2 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 2 | 0 |  | 0 | Vlastní
| 3.3 | Oživení systému | hod | 2 | 0 |  | 0 | Vlastní
| 3.4 | Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému | hod | 4 | 0 |  | 0 | Vlastní
|  | Cena EKV celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.: Kabelové trasy pro systém VDT jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

## KT
Zakázka: |  | 3331
Investor: |  | Statutární město Ostrava, Mob Hrabová, Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová
Objekt: |  | ZŠ Paskovská - Rozšíření školní družiny - Změna užívání
Systém: |  | KT - Kabelové trasy
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem | Cenová soustava
|  | Elektroinstalační materiál |  | 0
| 1.1 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm | metr | 18 |  |  | 0 | Vlastní
| 1.2 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm | metr | 24 |  |  | 0 | Vlastní
| 1.3 | Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky | ks | 4 |  |  | 0 | Vlastní
| 1.4 | Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97V | ks | 1 |  |  | 0 | Vlastní
| 1.5 | Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky | ks | 1 |  |  | 0 | Vlastní
| 1.6 | Stahovací pásek 4mm/200mm | ks | 10 |  |  | 0 | Vlastní
| 1.7 | Osazení hmoždinky 8 mm cihla | ks | 10 |  |  | 0 | Vlastní
| 1.8 | Průraz D=6cm, cihla 30cm | ks | 2 | 0 |  | 0 | Vlastní
| 1.9 | Průraz D=6cm, cihla 60cm | ks | 1 | 0 |  | 0 | Vlastní
| 1.10 | chránička průrazu vč. začištění | ks | 3 | 0 |  | 0 | Vlastní
| 1.11 | Značení trasy trubkového vedení | m | 50 | 0 |  | 0 | Vlastní
| 1.12 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm | ks | 5 | 0 |  | 0 | Vlastní
| 1.13 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 mm | ks | 1 | 0 |  | 0 | Vlastní
| 1.14 | Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm | m | 42 | 0 |  | 0 | Vlastní
| 1.15 | Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka | m | 42 |  |  | 0 | Vlastní
| 1.16 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 4 | 0 |  | 0 | Vlastní
| 1.17 | HZS | hod | 2 | 0 |  | 0 | Vlastní
| 1.18 | Úklidové práce | hod | 6 | 0 |  | 0 | Vlastní
| 1.19 | Popl.za ulozeni suti | t | 0.2 | 0 |  | 0 | Vlastní
| 1.20 | Svis doprava suti prve podlazi | t | 0.2 | 0 |  | 0 | Vlastní
| 1.21 | Odvoz suti na skladku do 1km | t | 0.2 | 0 |  | 0 | Vlastní
| 1.22 | Odvoz suti na skladku zkd 1km | km | 20 | 0 |  | 0 | Vlastní
0
0
|  | Cena KT celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0