Zápis ze 4. jednání pracovní skupiny pro Přístavbu ÚMOb Hrabová pro kulturní využití 6.5.2019

Přítomní: dle prezenční listiny: Kopitzová, Houžvička, Ing. Poláček, Ing. Socha, Králová, Ing. Dvořák, Ing. Cigánek, Ing. Marušák, Ing. Zbranek

Omluveni: R. Lysáková-Balušková

Pracovní skupina (dále jen PS) se řídila tímto programem:

- Stav územního řízení stavby

- Vyhodnocení připomínek z minulého jednání 30.1.2019

- Doplnění zadání k dokumentaci pro stavební řízení a realizační dokumentaci

Na úvod tajemník Ing. Socha informoval, že dne 10.5.2019 nabude dokumentace k ÚŘ právní moci. Členům PS byla k pozvánce přiložena dokumentace k stavebnímu řízení. přístavby ÚMOb Hrabová pro kulturní využití. Dále tajemník předal slovo Ing. Cigánkovi, zástupci projekční firmy BYVAST s.r.o. Ten představil projektanta silnoproudu Ing. Zbranka a slaboproudu Ing. Marušáka a navrhl, aby pracovní skupina se nejdříve vyjadřovala k sítím silnoproudým a slaboproudým.

V diskusi byly uplatněny požadavky na silnoproud:

- předimenzovat vybavení sálu zásuvkami 220V včetně budoucího možného napojení audiovizuální a osvětlovací techniky jeviště

- vyvést alespoň 1 zásuvku 380V 16A na plášť budovy zvenčí

- počítat s vybavením kuchyňky digestoří, kuchyňskou linkou s varnou deskou, myčkou, ledničkou, mikrovlnkou, ohřívací konvicí, přičemž zařizovací předměty lednička, myčka, konvice, mikrovlnka nebudou součástí stavební dokumentace

- dále byly diskutovány otázky topení sálavými stropními panely

Požadavky na slaboproud:

- samostatné elektrozabezpečení kulturního domu s dálkovým přenosem na pult centrální ochrany MP

- požadavek na wifi v celém objektu

- požadavek na instalaci kamery zaměřené na parkoviště

Dále byly vyhodnocovány požadavky z minulého jednání PS 30.1.2019 a byly doplňovány:

- jeviště bude z materiálu 2x OSB desky z protiskluzovým černým nátěrem

- kromě sálu a jeviště budou dlažby v objektu keramické, WC - geberit

- skladovací prostor pod jevištěm – 3 sekce – byl akceptován s tím, že nejméně  jedna ze sekcí by měla být vybavena „zásuvkovým“ mechanismem pro uskladění stolů a židlí

- byly posunut k boční zdi a otočeny dveře výstupu ze šatny účinkujících včetně WC

- oboje schody na jeviště budou mobilní

- zárubně dveří neobložené kovové, dveře bílé

- zahrkávací stěna mezi zasedačkou a sálem bude pokud možno na dřevěné bázi

- předpokládá se zadní projekce filmů ze strany zadní stěny jeviště

- na dodatečný návrh starosty bylo doporučeno, aby se prostorově prohodily dveře a okno na jevišti (viz náčrt v půdorysu)

Jelikož projektant navrhuje vytápění objektu stropními sálavými foliemi typu heat flow, seznámí se členové PS s referencemi uživatelů, popř. uskuteční exkurzi do objektu na území Ostravy, kde tato technologie funguje.

Přítomní vyjádřili zájem, aby realizační dokumentace byla zpracována do konce června 2019, aby se mohla akce soutěžit. Během soutěže by se získalo stavební povolení.

Zapsal: Ing. Socha Jan